# **Опросный лист на дизельную электростанцию (ДЭС)**

|  |
| --- |
| **1. Контактная информация** |
| Название организации (ИНН) |  |
| Кто изготовил проект энергоснабжения |  |
|  | **2. Общие требования к ДЭС:** |
| 1. | Количество ДЭС (одного типа) | одна две три четыре |
| 2. | Место установки ДЭС |  Город  в помещении вне помещения |
| 3. | Исполнение |  открытое на раме  в шумопоглощающем кожухе  в утепленном контейнере (или мини-контейнере)Другое:  |
| 4. | Производитель двигателя / генератора |  /  |
| 5. | Мобильность |  стационарное  мобильное на салазках на шасси с ПТС / прицепе без ПТСдополнительные требования:  |
|  | **3. Технические требования к дизельной электростанции:** |
| 1.  | Режим работы |  резервный, аварийный источник питания  основной автономный источник питания |
| 2.  | Характеристика нагрузки |  преимущественно активного типа преимущественно индуктивного типа преимущественно тиристорного типаПросто опишите:  |
| 3. | Мощность дизель-генератора: |  кВт |
| 4. | Необходимое выходное напряжение, В |  230 400 6300 10500 |
|  5. | Степень автоматизации, согласно ГОСТ 50783-95 |  1 2 3 Примечания:  |
| 6. | Дистанционный контроль |  необходим дистанционный контроль состояния необходим дистанционный запуск и управления |
| 7. | Необходимое время непрерывной работы, ч |   |
| 8. | Необходимость параллельной работы  | нетда, синхронизация с сетью да, синхронизация с однотипными агрегатами другое:  |
| **4. Дополнительная комплектация** |
| Дополнительный топливный бак |  | Емкость, л:  |
| Комплект ЗИП  |  | на \_\_\_\_\_ моточасов  |
| Иные требования |  |